| ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………………………………….……………………………………..... ΤΗΛ.:………………………………… FAX:………………………………….. Email:……………………………....... |  | Τρίκαλα, ../../2025 ΠΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| --- | --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ………………………………………………………………….. με έδρα ………………….οδός ……………………………. αριθμός ……. ΑΦΜ…………………… και ΔΟΥ………………….. .

Υποβάλω την παρούσα οικονομική προσφορά απαντώντας στην αριθμ.πρωτ.: 2100/3-04-2025 πρόσκληση ενδιαφέροντος και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη την προμήθεια για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2025» σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

- Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 25.05.00.02 με τίτλο «ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»  με CPV 38411000-9  οικ. Έτους 2025.

- Η ανάθεση θα γίνει με απευθείας ανάθεση , με κριτήριο κατακύρωσης βάσει μόνο τιμής (χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού) με την προαπαίτηση της κάλυψης όλων των απαιτήσεων – τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναλυτικά:

| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ [€] | ΣΥΝΟΛΟ [€] |
| 1 | Υδρομετρητές 1/2" με σπείρωμα σύνδεσης G3/4" B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 145-150 mm με βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ συνδέσεως τους (μήκος ουράς περ. 3,8cm). Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 2,5 m3/h, βάσει της MID 2014/32/EE | ΤΕΜ | 792 |  |  |
| 4 | Υδρομετρητές 1΄΄ με σπείρωμα σύνδεσης G11/4 B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 260 mm με βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ συνδέσεως τους (μήκος ουράς περ. 5.7cm). Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 6,3m3/h, βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/EE. | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ : |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24%: |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |  |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:…………………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ